## Sheet1
采购医疗设备需求表
序号 | 项目名称 | 设备名称 | 采购需求概况 | 单位 | 数量 | 单价 （万元） | 总预算（万元） | 采购方式 | 采购 时限
1 | 阿拉善盟中心医院重症救治能力建设项目 | 重症护理电动病床 | 1、全电动体位调节（整体升降、背部上升、膝部上升、整体前倾及后倾）2、具备有线手控盒控制器（有线遥控器）、具备有线主控面板控制器（床身控制器）3、配备内部蓄电池，可在外部电源断电情况下支持病床各角度调节；蓄电池电量不足支持病床调节角度时，仍可保证病床刹车开关。 | 张 | 35 | 1.2 | 42 | 便利化采购 政策依据《内蒙古自治区财政厅关于落实疫情防控采购便利化的通知》（内财购〔2020〕72号） | 2023年1-2月
2 |  | 心电监护仪（配备2套中央监控系统） | 1、中央监控系统要求双屏显示，单屏同时显示15张以上床位信息，每床信息显示至少一道波形和三个病患监测参数。2、中央监控系统要求联网床位数至少30张床位。3、中央监控系统要求双向通讯，可通过中央监护系统对床旁监护设置。4、中央监控系统具有70小时以上的全息波形回顾、240小时以上趋势图回顾、720条以上血压测量回顾、700条以上报警事件存储回顾、2万条以上历史病人数据存储。5、心电监护仪要求支持中央监控系统，相互匹配。6、心电监护仪在标准配置基础上支持有创压力传感监测。7、心电监护仪在标准配置基础上支持中心静脉压监测 | 台 | 20 | 5 | 100
3 |  | 呼吸机（有创、无创两用） | 1、有创无创两用一体机。2、双水平正压通气。3、具备同步自动泄露补偿功能 。 | 台 | 32 | 20 | 640
4 |  | 转运呼吸机 | 1、交直流电两用、配备后备电池，工作时间超过2小时。2、含便携式氧气瓶、内部支架，管路等所有配件。3、可支持多种通气模式，支持成人、小儿模式。 | 台 | 3 | 15 | 45
5 |  | 精密注射泵（三通道） | 至少三通道或组合装置三通道以上 | 台 | 35 | 4 | 140
6 |  | 肠内营养注射泵 |  | 台 | 10 | 0.8 | 8
7 |  | 床旁血滤枸橼酸模块（匹配医院现有设备） | 可匹配医院现有费森尤斯床旁血滤机（MultiFiltrate） | 套 | 1 | 12 | 12
8 |  | 手持式血氧饱和度监测仪 |  | 台 | 15 | 0.8 | 12
9 |  | 主动脉内球囊反搏IABP |  | 台 | 1 | 75 | 75
10 |  | 连续性血流动力学监测设备 |  | 台 | 1 | 48 | 48
11 |  | 临时体外起搏器 |  | 台 | 1 | 10 | 10
12 |  | 支气管镜及清洁消毒设备 |  | 套 | 1 | 55 | 55
13 |  | 物理排痰装置（振动排痰仪） |  | 台 | 10 | 5 | 50
14 |  | 电子升降温设备 | 清洁消毒设备独立可用，无需对使用场所进行改造 | 套 | 3 | 4 | 12
15 |  | 血栓预防气动加压泵 |  | 台 | 15 | 3 | 45
16 |  |  |  |  | 183 |  | 1294