附件：

报名表
	项目名称
	阿拉善盟中心医院采购一键报警系统设备

	报名时间
	

	投标企业名称
	

	投标企业详细地址
	

	法人姓名及联系方式
	

	授权人姓名及联系方式
	

	电子邮箱
	


注:报名表发送至邮箱alsmzxyycgb@163.com，并及时电话通知采购工作人员（0483-8771225）予以记录。

后附: 营业执照复印件、法人证件、授权人证件；（加盖鲜章）
采购内容与采购要求
一、项目说明
1.项目名称：阿拉善盟中心医院采购一键报警系统设备
2.采购预算：80000.00元
3.交付期限：合同生效日起30天内或约定时间内交货并安装完成。
二、采购内容
(一)项目内容：七楼东西护士站各一个、六楼东西护士站各一个、五楼东西护士站各一个、四楼东西护士站各一个、三楼西护士站一个、急诊科护士站一个、门诊导诊台一个、放射科护士站一个、二楼内科护士站一个、二楼彩超室护士站一个、警务室一个。共15个部位安装一键报警系统并连接监控系统至视频监控室报警平台子系统。
1、发生报警时，将报警信息 ，现场采集的音频数据，现场联动的视频图像信息同时传送至安防监控中心报警平台和公安机关处警平台。同时可将报警信息联动至值班安保人员移动呼叫工具。安保人员先行到达现场了解情况，根据现场情况反馈公安机是否出警。
2、发生故障时，将故障信息传送至安防监控中心报警平台。
3、支持联动视频监控设备，不少于 2 路；支持实时音视频通话，无延时、无卡顿。
(二)、施工完毕验收合格后，出具正规完税发票并提交完整付款材料后支付90%，运行满一年后支付剩余10%。
(三)、材料及施工质量符合国家质量验收标准等要求。
(四)、产品免费保修三年。
(五)、项目施工人员具有安防系统工程师资格证，本地区内有办事处及维修技术人员。
(六)、免费项目：送货上门、安装调试合格。提供相关质保材料一套。
(七)、质保期内发生维修时，接到通知后半小时内答复，1小时内到达现场维修，质保期满后免费供应相关零配件。
(八)、确保合同生效日起30天内或约定时间内交货并安装完成。
三、采购参数
	序号
	产品名称
	技术规格
	单位
	数量

	1
	紧急报警盒
	1. 操作系统：嵌入式操作系统
2. 屏幕尺寸：无屏
3. 屏幕分辨率：无
4. 摄像头参数：200W红外高清彩色摄像头，红外补光不小于5米
5. 操作方式：1个实体按键
6. 通信方式：有线网络/4G
7. 网络协议：支持TCP/IP、RTSP、ISUP、SDK、萤石、国标、私有sip、ONVIF
8. 硬件接口：RJ45*1，电源接口*1，RS485*1，IO输入*2，IO输出*2，防拆报警*1，3.5mm音频输入接口*1，3.5mm音频输出接口*1，TF/micro SD卡接口*1（最大支持256G）
9. 安装方式：壁挂安装
10. 供电方式：DC12V（标配电源适配器）、POE（802.3at）
11. 设备功耗不小于：≤8W
12. 工作温度不小于：-25℃-＋55℃
13. 工作湿度不小于：10%-90%
14. 防护等级不小于：IP54
15. 产品尺寸不小于：179mmX114mmX43.5mm
【功能特性】：
1. 支持一键报警，和管理中心双向语音对讲，中心呼叫前端报警盒；
2. 支持监听功能、广播功能；
3. 支持外接警灯警号、警灯警号可独立控制
4. 支持防拆报警/喧哗报警等功能
	台
	15

	2
	汇聚交换机
	交换容量 1.28 Tbps/12.8 Tbps
包转发率 108/126Mpps
固定端口 24 个10/100/1000BASE-T以太网端口 4个万兆SFP+
扩展插槽 NA
外形尺寸不小于 442宽x420深x43.6高(mm)
机箱高度 1U
整机重量 不小于8.8kg（含包材）
电源类型 150W AC 电源、180W DC电源交流输入(150W AC)：100~240V AC；
50/60Hz
额定输入电压
直流输入(180W DC)不小于：-48--60V DC交流输入(150WAC)：90~290V AC；最大输入电压 45~65Hz
直流输入(180WDC)不小于：-38.4~-72VDC
最大功耗不小于 55W
常温声功率不小于：47.4dB(A)
噪声 高温声功率不小于：73.9dB(A)
常温声压：35.4dB(A)
工作温度 -5℃-45℃
存储温度 不小于-40℃~70℃
相对湿度 不小于5%~95%（无凝露）
业务口防雷 共模±6kV
AC电源口：差模±6kV，共模±6kV
电源口防雷 DC 电源口：差模±2kV，共模±4kV散热方式 风冷散热，智能调速
	台
	1

	3
	视频联动子系统
	实时告警展示列表（图片形式）：展示内容包括告警类型、事件源、所属区域、发生时间；（所需电脑甲供）
	套
	1

	4
	安装调试
	含所需线材及辅材，安装调试。
	套
	1

	5
	服务
	有系统平台支持升级支持拓展，支持查看所有报警记录及视频联动。终端服务器及平台软件支撑，维护和升级，专线接入。可报警至值班人员手机接警，(手机和手机卡及话费乙供)。后台24小时有人值守看管接警平台。
	年
	2


